## Tabelle1
Refrakt.	Echtwert		Refrakt.	Echtwert			Soll	Ist
Messwert	% Wasser		Messwert	%Wasser		Nelkenöl	19,6%
15,0%	13,31%		19,6%	19,60%		Justierflüssigkeit	24,8%	23,4%
15,1%	13,44%		19,7%	19,74%		(hier: Sonnenblumenöl)
15,2%	13,58%		19,8%	19,87%			X	Y	K0,1
15,3%	13,72%		19,9%	20,01%			5,2%	3,8%	0,037
15,4%	13,85%		20,0%	20,15%
15,5%	13,99%		20,1%	20,28%		Justierflüssigkeit	Soll
15,6%	14,13%		20,2%	20,42%		Sonnenblumenöl	24,8%
15,7%	14,26%		20,3%	20,56%		Olivenöl	27,0%
15,8%	14,40%		20,4%	20,69%
15,9%	14,54%		20,5%	20,83%		Zunächst ist das Refraktometer mit
16,0%	14,67%		20,6%	20,97%		Nelkenöl auf 19,6% einzustellen.
16,1%	14,81%		20,7%	21,11%		Anschließend eine für das Refrakto-
16,2%	14,95%		20,8%	21,24%		meter geeignete Justierflüssigkeit
16,3%	15,08%		20,9%	21,38%		auswählen und Soll- und Istwert
16,4%	15,22%		21,0%	21,52%		oben im orangen Bereich unter
16,5%	15,36%		21,1%	21,65%		Justierflüssigkeit eintragen.
16,6%	15,49%		21,2%	21,79%		Die im gelben Bereich angegebenen
16,7%	15,63%		21,3%	21,93%		Sollwerte können von Hersteller zu
16,8%	15,77%		21,4%	22,06%		Hersteller leicht variieren.
16,9%	15,91%		21,5%	22,20%
17,0%	16,04%		21,6%	22,34%		Den Messwert am Refraktometer
17,1%	16,18%		21,7%	22,47%		ablesen und in der Tabelle den
17,2%	16,32%		21,8%	22,61%		zugehörigen Echtwert ablesen.
17,3%	16,45%		21,9%	22,75%
17,4%	16,59%		22,0%	22,88%
17,5%	16,73%		22,1%	23,02%
17,6%	16,86%		22,2%	23,16%
17,7%	17,00%		22,3%	23,29%
17,8%	17,14%		22,4%	23,43%
17,9%	17,27%		22,5%	23,57%
18,0%	17,41%		22,6%	23,71%
18,1%	17,55%		22,7%	23,84%
18,2%	17,68%		22,8%	23,98%
18,3%	17,82%		22,9%	24,12%
18,4%	17,96%		23,0%	24,25%
18,5%	18,09%		23,1%	24,39%
18,6%	18,23%		23,2%	24,53%
18,7%	18,37%		23,3%	24,66%
18,8%	18,51%		23,4%	24,80%
18,9%	18,64%		23,5%	24,94%
19,0%	18,78%		23,6%	25,07%
19,1%	18,92%		23,7%	25,21%
19,2%	19,05%		23,8%	25,35%
19,3%	19,19%		23,9%	25,48%
19,4%	19,33%		24,0%	25,62%
19,5%	19,46%		24,1%	25,76%
19,6%	19,60%		24,2%	25,89%